## Sheet1
AD-4401ファンクションリスト
基本機能関係
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＦＮＣＦ－０１ 00000000～11111111 | キースイッチの禁止 各ビットがその位置のキーに対応 ０：禁止しない １：禁止する | 00000000
ＦＮＣＦ－０２ ０～７ | キーの機能 ０：なし １：ﾏﾆｭｱﾙﾌﾟﾘﾝﾄのﾌﾟﾘﾝﾄｺﾏﾝﾄﾞ ２：ホールド ３：投入スタート ４：非常停止 ５：ゼロクリア ６：風袋クリア ７：累計クリア | 0
ＦＮＣＦ－０３ １～３ | 表示書き換えレート １：２０回／ｓ ２：１０回／ｓ ３： ５回／ｓ | 1
ＦＮＣＦ－０４ ０～６ | サブ表示器の表示内容 ０：なし １：総重量 ２：正味 ３：風袋 ４：定量（基準値） ５：累計重量 ６：累計回数 | 0
ＦＮＣＦ－０５ ０～２ | ＊表示の機能 ０：なし １：排出中 ２：ゼロトラッキング中 | 0
ＦＮＣＦ－０６ ０～７９ | デジタルフィルタ 各桁の値と遮断周波数 ０： なし １： １１．０Ｈｚ ２： ８．０Ｈｚ ３： ５．６Ｈｚ ４： ４．０Ｈｚ ５： ２．８Ｈｚ ６： ２．０Ｈｚ ７： １．４Ｈｚ ８： １．０Ｈｚ ９： ０．７Ｈｚ | 48
ＦＮＣＦ－０７ １～１０ | サンプリングの分周比 | 1
ＦＮＣＦ－０８ １～２ | ホールドの動作 １：通常のホールド ２：ピークホールド | 1
ＦＮＣＦ－０９ ０～１ | ホールド時の比較停止 ０：しない １：する | 0
計量シーケンス関係
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＳＱＦ－０１ １～２ | 比較重量の選択 １：内部カウント ２：表示カウント | 1
ＳＱＦ－０２ ０～２ | 自動積算の動作 ０：自動積算しない １：正量時のみ自動積算する ２：正量以外でも自動積算する | 0
ＳＱＦ－０３ ０～２ | 自動落差補正の動作 ０：自動落差補正なし １：過去４回の移動平均 ２：ファジー自動落差補正 | 0
ＳＱＦ－０４ ０～9999999 | 自動落差有効幅 投入重量が（定量±自動落差有効幅）以内ならば自動落差補正を行う | 0
ＳＱＦ－０５ 0.0～25.5 | 小投入不安定時間 0.1秒単位 | 3.0
ＳＱＦ－０６ １～２ | 過量・不足の動作 １：単純比較 ２：計量完了に同期 | 2
ＳＱＦ－０７ ０～１ | 判定時の安定 ０：不要 １：必要 | 1
ＳＱＦ－０８ ０～２５５ | 補投入の最大回数 ０：補投入なし ０以外：設定回数 | 0
ＳＱＦ－０９ 0.0～25.5 | 投入開始待タイマ 0.1秒単位 | 0.0
ＳＱＦ－１０ 0.0～25.5 | 大投入比較禁止タイマ 0.1秒単位 | 0.0
ＳＱＦ－１１ 0.0～25.5 | 中投入比較禁止タイマ 0.1秒単位 | 0.0
ＳＱＦ－１２ 0.0～25.5 | 小投入比較禁止タイマ 0.1秒単位 | 0.0
ＳＱＦ－１３ 0.1～25.5 | 判定待タイマ 0.1秒単位 | 0.1
ＳＱＦ－１４ 0.0～25.5 | 計量完了出力幅 0.1秒単位 ０：次の投入スタート入力まで ０以外：設定時間 | 0.0
ＳＱＦ－１５ ０～２５５ | 投入時間監視タイマ １秒単位 ０：使用しない ０以外：設定時間 | 0
ＳＱＦ－１６ 0.01～2.55 | 補投入開タイマ 0.01秒単位 | 0.10
ＳＱＦ－１７ 0.1～25.5 | 補投入閉タイマ 0.1秒単位 | 0.1
ＳＱＦ－１８ 0.0～25.5 | 排出開始待タイマ 0.1秒単位 | 0.1
ＳＱＦ－１９ 0.1～25.5 | 排出弁閉待タイマ 0.1秒単位 | 0.1
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＳＱＦ－２０ ０～２５５ | 排出時間監視タイマ １秒単位 ０：使用しない ０以外：設定時間 | 0
ＳＱＦ－２１ ０～１ | ゼロ付近設定に定量を加算する ０：定量を加算しない １：定量を加算する | 0
ＳＱＦ－２２ ０～１ | 満量設定に定量を加算する ０：定量を加算しない １：定量を加算する | 0
コントロールＩ／Ｏ 入力関係
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＩＮＦ－０１ ０～１４ | 入力端子Ａ１の機能 ０：機能なし １：ゼロ ２：風袋引き ３：投入スタート ４：非常停止 レベル入力 ５：排出スタート ６：キーの禁止解除 レベル入力 ７：自動落差指令 ８：ﾃﾞｼﾞﾀﾙｽｲｯﾁ読込禁止 レベル入力 ９：風袋クリア １０：積算指令 １１：前回の積算をキャンセル １２：累計値クリア １３：ホールド レベル入力 １４：ﾏﾆｭｱﾙﾌﾟﾘﾝﾄのﾌﾟﾘﾝﾄｺﾏﾝﾄﾞ | 1
ＩＮＦ－０２ ０～１４ | 入力端子Ａ２の機能 | 2
ＩＮＦ－０３ ０～１４ | 入力端子Ａ３の機能 | 3
ＩＮＦ－０４ ０～１４ | 入力端子Ａ４の機能 | 4
ＩＮＦ－０５ ０～１４ | 入力端子Ａ５の機能 | 5
ＩＮＦ－０６ ０～１４ | 入力端子Ａ６の機能 | 6
コントロールＩ／Ｏ 出力関係
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＯＵＴＦ－１ ０～１６ | 出力端子Ｂ１の機能 ０：機能なし １：ゼロ付近 ２：不足 （Ｈｉ－Ｈｉ） ３：過量 （Ｈｉ） ４：大投入｛満量｝（Ｇｏ） ５：中投入 （Ｌｏ） ６：小投入 （Ｌｏ－Ｌｏ） ７：排出ゲート開 ８：計量完了 ９：安定 １０：オンライン １１：計量シーケンス動作中 １２：計量シーケンスエラー １３：入力アクノリッジ １４：ゼロエラー １５：ひょう量オーバー １６：ローバッテリ | 1
ＯＵＴＦ－２ ０～１６ | 出力端子Ｂ２の機能 | 2
ＯＵＴＦ－３ ０～１６ | 出力端子Ｂ３の機能 | 3
ＯＵＴＦ－４ ０～１６ | 出力端子Ｂ４の機能 | 4
ＯＵＴＦ－５ ０～１６ | 出力端子Ｂ５の機能 | 5
ＯＵＴＦ－６ ０～１６ | 出力端子Ｂ６の機能 | 6
ＯＵＴＦ－７ ０～１６ | 出力端子Ｂ７の機能 | 7
ＯＵＴＦ－８ ０～１６ | 出力端子Ｂ８の機能 | 8
標準シリアル出力関係
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＳＩＦ－０１ １～８ | 出力データ １：表示重量 ２：総重量 ３：正味 ４：風袋 ５：総重量/正味/風袋６：累計重量 ７：累計回数 ８：累計重量＋累計回数 | 1
ＳＩＦ－０２ １～３ | データ転送モード １：ストリーム ２：オートプリント ３：マニュアルプリント | 1
ＳＩＦ－０３ １～２ | ボーレート １：６００bps ２：２４００bps | 2
OP-01 パラレルＢＣＤ出力関係
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＢＣＤＦ－０１ １～４ | 出力データ １：表示重量 ２：総重量 ３：正味 ４：風袋 | 1
ＢＣＤＦ－０２ １～３ | データ転送モード １：ストリーム ２：オートプリント ３：マニュアルプリント | 1
ＢＣＤＦ－０３ １～２ | データ出力論理 １：正論理 ２：負論理 | 2
ＢＣＤＦ－０４ １～２ | ストローブ出力論理 １：正論理 ２：負論理 | 2
OP-03 ＲＳ－４２２／４８５入出力 OP-04 ＲＳ－２３２Ｃ関係
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＲＳＦ－０１ １～８ | 出力データ １：表示重量 ２：総重量 ３：正味 ４：風袋 ５：総重量/正味/風袋 ６：累計重量 ７：累計回数 ８：累計重量／累計回数 | 1
ＲＳＦ－０２ １～６ | データ転送モード １：ストリーム ２：オートプリント ３：マニュアルプリント ４：コマンド ５：比較ﾃﾞｰﾀ + 総重量 毎ｻﾝﾌﾟﾙ出力 ６：比較ﾃﾞｰﾀ + 正味 毎ｻﾝﾌﾟﾙ出力 | 1
ＲＳＦ－０３ １～６ | ボーレート １：６００bps ２：１２００bps ３：２４００bps ４：４８００bps ５：９６００bps ６：１９２００bps | 5
ＲＳＦ－０４ ０～２ | パリティ ０：なし １：奇数 ２：偶数 | 2
ＲＳＦ－０５ ７～８ | キャラクタビット長 ７：７ビット ８：８ビット | 7
ＲＳＦ－０６ １～２ | ストップビット長 １：１ビット ２：２ビット | 1
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＲＳＦ－０７ １～２ | ターミネータ １：ＣＲ ２：ＣＲ ＬＦ | 2
ＲＳＦ－０８ １～２ | ＲＳ－４２２／４８５切り換え １：ＲＳ－４２２ ２：ＲＳ－４８５ | 1
ＲＳＦ－０９ ０～９９ | アドレス番号 ０：アドレス機能なし 01～99：アドレス機能あり | 0
比較値入力関係（OP-05 セットポイント入力関係）
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＳＰＦ－０１ ０～２ | 比較値の読み込みモード ０：デジタルスイッチ不要モード １：５桁モード ２：１６桁モード | 0
OP-07 アナログ出力関係
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＡＮＦ－０１ １～３ | 出力データ １：表示と同じ ２：総重量 ３：正味 | 1
ＡＮＦ－０２ -999999 ～9999999 | ４ｍＡ出力時の重量値 | 0
ＡＮＦ－０３ -999999 ～9999999 | ２０ｍＡ出力時の重量値 | 16000
キャリブレーション関係ファンクション
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＣＡＬＦ－０１ ０～３ | 単位 ０：なし １：ｇ ２：ｋｇ ３：ｔ | 2
ＣＡＬＦ－０２ ０～４ | 小数点位置 １０ｎ桁 ０は小数点なし | 0
ＣＡＬＦ－０３ ０～５０ | 最小目盛 | 1
ＣＡＬＦ－０４ ０～800000 | ひょう量 | 16000
ＣＡＬＦ－０５ ０～３０ | ゼロ補正範囲 （％） キャリブレーション時のゼロ点からの ±ｎ％で表す | 2
ＣＡＬＦ－０６ 0.0～5.0 | ゼロトラッキング時間 （秒） ０．０はゼロトラッキングなし | 0
ＣＡＬＦ－０７ ０～９ | ゼロトラッキング幅 （1/2Ｄ単位） ０はゼロトラッキングなし | 0
ＣＡＬＦ－０８ 0.0～5.0 | 安定検出時間 （秒） ０．０は安定検出なし | 1
ファンクション番号 設定範囲 | 設定内容 | 初期値 | ユーザ 設定値 | 備考
ＣＡＬＦ－０９ ０～９ | 安定検出幅 （Ｄ） | 2
ＣＡＬＦ－１０ ０～１ | 不安定時の風袋引き及びゼロ補正 ０：不可 １：可(ｵｰﾊﾞｰﾌﾛｰを除く) | 1
ＣＡＬＦ－１１ ０～１ | 総重量が負の時の風袋引き ０：不可 １：可 | 1
ＣＡＬＦ－１２ ０～１ | 標準シリアル出力 重量値がオーバーフローおよび不安定時の出力 ０：しない １：する | 1
ＣＡＬＦ－１３ ０～１ | RS-232C/422/485 重量値がオーバーフローおよび不安定時の出力 ０：しない １：する | 1
ＣＡＬＦ－１４ １～８ | 計量モード １：単純比較投入計量 ２：単純比較排出計量 ３：シーケンシャル投入計量 ４：シーケンシャル排出計量 ５：選別計量１ ６：選別計量２ ７：選別計量３ ８：選別計量４ | 3
ＣＡＬＦ－１５ 0.00～2.20 | ゼロ点の入力電圧 □．□□□□□□ (ｍＶ／Ｖ) | 0
ＣＡＬＦ－１６ 0.00～3.20 | スパン(ひょう量点－ｾﾞﾛ点)の入力電圧 □．□□□□□□ (ｍＶ／Ｖ) | 3.2
ＣＡＬＦ－１７ 0～800000 | スパン入力電圧に対する重量値 | 16000